## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-09 00:00:00 至 2025-08-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.29 | 8.44 | 8.48 | 1.606 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.449 | 0
01~02时 | 0 | 8.28 | 8.43 | 8.47 | 2.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.631 | 0
02~03时 | 0 | 8.35 | 8.41 | 8.44 | 2.532 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.59 | 0
03~04时 | 0 | 8.25 | 8.38 | 8.42 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.006 | 0 | 0.481 | 0
04~05时 | 0 | 8.25 | 8.36 | 8.39 | 2.243 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.001 | 0 | 0.423 | 0
05~06时 | 0 | 8.22 | 8.34 | 8.37 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0
06~07时 | 0 | 8.2 | 8.31 | 8.34 | 1.161 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.002 | 0 | 0.34 | 0
07~08时 | 0 | 8.22 | 8.31 | 8.37 | 1.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.002 | 0 | 0.523 | 0
08~09时 | 0 | 8.24 | 8.39 | 8.49 | 1.56 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.002 | 0 | 0.512 | 0
09~10时 | 0 | 8.45 | 8.55 | 8.62 | 2.3 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.002 | 0 | 0.482 | 0
10~11时 | 0 | 8.58 | 8.62 | 8.65 | 2.492 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.004 | 0 | 0.495 | 0
11~12时 | 9.234 | 8.58 | 8.63 | 8.68 | 2.8 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0.527 | 0.005
12~13时 | 14.389 | 8.58 | 8.61 | 8.63 | 2.507 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.001 | 0 | 0.539 | 0.008
13~14时 | 14.249 | 8.62 | 8.66 | 8.69 | 2 | 0.029 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.57 | 0.008
14~15时 | 9.286 | 8.68 | 8.7 | 8.72 | 1.372 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.52 | 0.005
15~16时 | 1.7 | 8.65 | 8.71 | 8.72 | 0.362 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.001 | 0 | 0.383 | 0.001
16~17时 | 0.601 | 8.66 | 8.71 | 8.72 | 0.913 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.001 | 0 | 0.476 | 0
17~18时 | 0.291 | 8.66 | 8.73 | 8.76 | 1.8 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.001 | 0 | 0.72 | 0
18~19时 | 0.148 | 8.67 | 8.74 | 8.76 | 1.915 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0
19~20时 | 0.071 | 8.67 | 8.75 | 8.77 | 2.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0
20~21时 | 0.016 | 8.66 | 8.73 | 8.77 | 2.407 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0
21~22时 | 0 | 8.64 | 8.73 | 8.75 | 2.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0
22~23时 | 0 | 8.63 | 8.7 | 8.74 | 2.67 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0
23~24时 | 0 | 8.54 | 8.66 | 8.71 | 2.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0
有效日均值 |  |  | 8.57 |  | 1.977 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0053 |  | 0.001 |  | 0.524
最大值 | 14.389 | 8.68 | 8.75 | 8.77 | 2.9 | 0.036 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.006 | 0 | 0.72 | 0.008
最小值 | 0 | 8.2 | 8.31 | 8.34 | 0.362 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0
总量 | 49.984 |  |  |  |  | 0.108 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0 |  | 0.027