## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-09 00:00:00 至 2025-08-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.835 | 8.323 | 8.375 | 8.396 | 6.954 | 0.02 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.045 | 0
01~02时 | 32.731 | 8.365 | 8.481 | 8.588 | 7.018 | 0.23 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 0.114 | 0.004
02~03时 | 106.314 | 7.838 | 8.192 | 8.491 | 6.989 | 0.742 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.084 | 0.008
03~04时 | 72.834 | 7.754 | 8.15 | 8.456 | 6.925 | 0.504 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.035 | 0.003
04~05时 | 89.066 | 7.725 | 8.026 | 8.469 | 7.236 | 0.655 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0.0003 | 0.063 | 0.007
05~06时 | 41.408 | 7.766 | 8.075 | 8.438 | 7.876 | 0.326 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0057 | 0.0002 | 0.108 | 0.004
06~07时 | 19.382 | 8.151 | 8.474 | 8.729 | 7.607 | 0.141 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0009 | 0.106 | 0.002
07~08时 | 37.203 | 7.238 | 8.221 | 8.669 | 7.018 | 0.261 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.053 | 0.0020 | 0.102 | 0.004
08~09时 | 6.923 | 7.878 | 7.92 | 7.965 | 6.874 | 0.048 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.047 | 0.0004 | 0.069 | 0.001
09~10时 | 1.149 | 7.965 | 8.026 | 8.07 | 6.553 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0 | 0.016 | 0
10~11时 | 54.117 | 7.417 | 7.658 | 8.089 | 6.402 | 0.344 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0014 | 0.015 | 0.001
11~12时 | 81.189 | 7.445 | 7.76 | 7.916 | 6.069 | 0.493 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0013 | 0.014 | 0.001
12~13时 | 26.879 | 7.913 | 8.04 | 8.225 | 6.366 | 0.167 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0004 | 0.82 | 0.009
13~14时 | 5.195 | 8.152 | 8.188 | 8.213 | 7.021 | 0.036 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0071 | 0 | 2.232 | 0.012
14~15时 | 37.86 | 7.676 | 8.097 | 8.226 | 7.32 | 0.277 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0062 | 0.0002 | 1.461 | 0.052
15~16时 | 4.111 | 8.178 | 8.216 | 8.296 | 7.979 | 0.033 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.109 | 0
16~17时 | 2.804 | 8.109 | 8.196 | 8.241 | 7.916 | 0.022 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.56 | 0.002
17~18时 | 4.737 | 8.218 | 8.239 | 8.259 | 7.787 | 0.037 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0021 | 0 | 1.41 | 0.007
18~19时 | 85.319 | 7.573 | 7.85 | 8.249 | 7.668 | 0.647 | 0.017 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 0.95 | 0.056
19~20时 | 104.983 | 7.647 | 7.842 | 8.006 | 7.403 | 0.777 | 0.015 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.084 | 0.009
20~21时 | 17.41 | 8 | 8.243 | 8.331 | 7.224 | 0.128 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.084 | 0.001
21~22时 | 1.43 | 8.22 | 8.235 | 8.247 | 6.827 | 0.010 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.074 | 0
22~23时 | 1.416 | 8.199 | 8.237 | 8.258 | 6.708 | 0.009 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.086 | 0
23~24时 | 38.329 | 7.764 | 8.041 | 8.275 | 6.445 | 0.247 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.088 | 0.003
有效日均值 |  |  | 8.1164 |  | 7.091 |  | 0.010 |  | 0.004 |  | 0.0112 |  | 0.364
最大值 | 106.314 | 8.365 | 8.481 | 8.729 | 7.979 | 0.777 | 0.018 | 0.002 | 0.018 | 0.001 | 0.053 | 0.002 | 2.232 | 0.056
最小值 | 1.149 | 7.238 | 7.658 | 7.916 | 6.069 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.014 | 0
总量 | 875.6348 |  |  |  |  | 6.163 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.0078 |  | 0.186