## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-10 00:00:00 至 2025-08-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.969 | 7.648 | 8.173 | 8.247 | 6.446 | 0.051 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.104 | 0.001
01~02时 | 1.638 | 7.972 | 8.102 | 8.187 | 6.448 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.133 | 0
02~03时 | 92.567 | 7.63 | 7.858 | 8.191 | 6.667 | 0.627 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 0.0002 | 0.121 | 0.011
03~04时 | 53.135 | 7.722 | 7.867 | 8.108 | 7.113 | 0.378 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0035 | 0.0002 | 0.1 | 0.005
04~05时 | 11.1 | 7.616 | 8.198 | 8.32 | 7.239 | 0.08 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.118 | 0.001
05~06时 | 3.262 | 7.843 | 8.194 | 8.267 | 7.495 | 0.024 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.147 | 0
06~07时 | 64.217 | 7.837 | 8.102 | 8.719 | 7.244 | 0.472 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0009 | 0.131 | 0.009
07~08时 | 33.055 | 7.979 | 8.102 | 8.164 | 6.731 | 0.222 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0012 | 0.105 | 0.003
08~09时 | 7.889 | 7.809 | 7.922 | 8.044 | 6.643 | 0.053 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0002 | 0.11 | 0.001
09~10时 | 4.452 | 7.817 | 7.835 | 7.851 | 6.461 | 0.029 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.119 | 0.001
10~11时 | 92.146 | 7.354 | 7.584 | 7.865 | 6.832 | 0.65 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0008 | 0.115 | 0.010
11~12时 | 85.729 | 7.405 | 7.647 | 8.008 | 7.597 | 0.651 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0064 | 0.0005 | 0.107 | 0.009
12~13时 | 43.392 | 7.967 | 8.028 | 8.084 | 7.507 | 0.329 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0.0003 | 0.126 | 0.005
13~14时 | 13.496 | 7.988 | 8.072 | 8.292 | 7.304 | 0.099 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.161 | 0.002
14~15时 | 34.897 | 8.153 | 8.175 | 8.223 | 7.243 | 0.253 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 0.125 | 0.004
15~16时 | 19.747 | 8.134 | 8.164 | 8.186 | 7.118 | 0.141 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.058 | 0.001
16~17时 | 1.585 | 7.979 | 8.033 | 8.133 | 7.212 | 0.011 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.043 | 0
17~18时 | 1.866 | 7.943 | 7.986 | 8.012 | 7.405 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0
18~19时 | 81.867 | 7.459 | 7.672 | 8.002 | 7.435 | 0.61 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.043 | 0.005
19~20时 | 65.521 | 7.516 | 7.743 | 8.074 | 7.495 | 0.491 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.1 | 0.007
20~21时 | 16.316 | 8.025 | 8.15 | 8.182 | 7.279 | 0.12 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.211 | 0.003
21~22时 | 8.772 | 7.525 | 8.189 | 8.22 | 6.83 | 0.06 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.414 | 0.004
22~23时 | 57.398 | 7.376 | 7.995 | 8.109 | 7.294 | 0.412 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 6.091 | 0.27
23~24时 | 7.444 | 7.79 | 8.036 | 8.235 | 8.259 | 0.061 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0005 | 0 | 16.633 | 0.124
有效日均值 |  |  | 7.9933 |  | 7.137 |  | 0.010 |  | 0.004 |  | 0.0063 |  | 1.060
最大值 | 92.567 | 8.153 | 8.198 | 8.719 | 8.259 | 0.651 | 0.017 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.036 | 0.0012 | 16.633 | 0.27
最小值 | 1.585 | 7.354 | 7.584 | 7.851 | 6.446 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.014 | 0
总量 | 809.4720 |  |  |  |  | 5.849 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.0050 |  | 0.476