## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-10 00:00:00 至 2025-08-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.54 | 8.64 | 8.68 | 2.032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0
01~02时 | 0 | 8.49 | 8.62 | 8.66 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0
02~03时 | 0 | 8.51 | 8.61 | 8.64 | 1.638 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0
03~04时 | 0 | 8.52 | 8.61 | 8.63 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0
04~05时 | 0 | 8.49 | 8.59 | 8.62 | 2.157 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0
05~06时 | 0 | 8.52 | 8.58 | 8.61 | 2.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0
06~07时 | 0 | 8.55 | 8.58 | 8.59 | 2.481 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0
07~08时 | 0 | 8.47 | 8.57 | 8.62 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0
08~09时 | 0 | 8.53 | 8.62 | 8.7 | 1.914 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0
09~10时 | 0 | 8.67 | 8.73 | 8.79 | 2.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0
10~11时 | 0 | 8.73 | 8.78 | 8.8 | 1.986 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0
11~12时 | 0 | 8.67 | 8.76 | 8.8 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0
12~13时 | 8.2 | 8.68 | 8.76 | 8.8 | 1.838 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.547 | 0.004
13~14时 | 17.281 | 8.73 | 8.76 | 8.8 | 1.9 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.487 | 0.008
14~15时 | 16.192 | 8.77 | 8.8 | 8.83 | 2.166 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.487 | 0.008
15~16时 | 4.03 | 8.74 | 8.82 | 8.85 | 2.6 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0.002
16~17时 | 1.038 | 8.8 | 8.83 | 8.86 | 2.236 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0
17~18时 | 0.511 | 8.77 | 8.84 | 8.87 | 1.6 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0
18~19时 | 0.306 | 8.77 | 8.83 | 8.87 | 1.866 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0
19~20时 | 0.192 | 8.76 | 8.82 | 8.85 | 2.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0
20~21时 | 0.137 | 8.73 | 8.8 | 8.84 | 2.728 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0050 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0
21~22时 | 0.106 | 8.68 | 8.79 | 8.83 | 3.427 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0
22~23时 | 0.074 | 8.67 | 8.78 | 8.82 | 2.774 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0
23~24时 | 0.065 | 8.54 | 8.76 | 8.8 | 1.709 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0
有效日均值 |  |  | 8.72 |  | 2.136 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0044 |  | 0 |  | 0.565
最大值 | 17.281 | 8.8 | 8.84 | 8.87 | 3.427 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.716 | 0.008
最小值 | 0 | 8.47 | 8.57 | 8.59 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0
总量 | 48.131 |  |  |  |  | 0.099 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.024