## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-18 00:00:00 至 2025-09-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 69.615 | 6.534 | 6.922 | 7.279 | 18.93 | 1.306 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0081 | 0.0005 | 0.102 | 0.007
01~02时 | 70.701 | 6.569 | 6.795 | 7.287 | 18.496 | 1.308 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0056 | 0.0004 | 0.105 | 0.007
02~03时 | 10.265 | 7.288 | 7.427 | 7.475 | 18.781 | 0.193 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.103 | 0.001
03~04时 | 3.357 | 7.388 | 7.449 | 7.48 | 19.395 | 0.065 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.1 | 0
04~05时 | 0.33 | 7.262 | 7.305 | 7.389 | 19.367 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.102 | 0
05~06时 | 29.449 | 7.179 | 7.219 | 7.271 | 19.307 | 0.569 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.106 | 0.003
06~07时 | 13.241 | 7.177 | 7.192 | 7.212 | 18.855 | 0.255 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.106 | 0.001
07~08时 | 2.599 | 7.207 | 7.236 | 7.258 | 17.863 | 0.046 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.107 | 0
08~09时 | 1.139 | 7.25 | 7.263 | 7.284 | 18.173 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.017 | 0 | 0.105 | 0
09~10时 | 0.628 | 7.281 | 7.291 | 7.299 | 18.851 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 0.101 | 0
10~11时 | 92.858 | 6.541 | 6.832 | 7.327 | 18.624 | 1.72 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0.0096 | 0.0008 | 0.104 | 0.010
11~12时 | 78.011 | 6.551 | 6.805 | 7.053 | 18.127 | 1.414 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.0055 | 0.0004 | 0.108 | 0.008
12~13时 | 82.209 | 7.055 | 7.103 | 7.159 | 18.672 | 1.553 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.107 | 0.009
13~14时 | 65.21 | 6.826 | 6.882 | 7.108 | 19.848 | 1.294 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.0046 | 0.0003 | 0.106 | 0.007
14~15时 | 19.167 | 6.877 | 6.921 | 6.987 | 19.877 | 0.38 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 0.073 | 0.002
15~16时 | 8.014 | 6.985 | 7.462 | 7.642 | 19.939 | 0.16 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.021 | 0
16~17时 | 3.002 | 7.41 | 7.509 | 7.638 | 19.826 | 0.06 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.051 | 0
17~18时 | 1.757 | 7.386 | 7.395 | 7.412 | 19.576 | 0.034 | 0.014 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.103 | 0
18~19时 | 93.192 | 6.594 | 6.918 | 7.454 | 19.321 | 1.79 | 0.017 | 0.002 | 0.018 | 0.002 | 0.0096 | 0.0009 | 0.105 | 0.010
19~20时 | 127.493 | 6.631 | 6.892 | 7.191 | 18.761 | 2.392 | 0.019 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0092 | 0.0012 | 0.108 | 0.014
20~21时 | 94.81 | 7.187 | 7.277 | 7.439 | 18.562 | 1.772 | 0.016 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0096 | 0.0009 | 0.107 | 0.010
21~22时 | 33.139 | 7.437 | 7.539 | 7.593 | 18.127 | 0.601 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0003 | 0.106 | 0.004
22~23时 | 97.806 | 6.649 | 7.153 | 7.598 | 18.817 | 1.883 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0077 | 0.0006 | 0.105 | 0.010
23~24时 | 97.41 | 6.659 | 6.968 | 7.549 | 20.219 | 1.97 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0041 | 0.0004 | 0.103 | 0.010
有效日均值 |  |  | 7.1570 |  | 19.013 |  | 0.005 |  | 0.017 |  | 0.0078 |  | 0.098
最大值 | 127.493 | 7.437 | 7.539 | 7.642 | 20.219 | 2.392 | 0.019 | 0.002 | 0.029 | 0.002 | 0.021 | 0.0012 | 0.108 | 0.014
最小值 | 0.33 | 6.534 | 6.795 | 6.987 | 17.863 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.021 | 0
总量 | 1095.4124 |  |  |  |  | 20.803 |  | 0.008 |  | 0.017 |  | 0.0074 |  | 0.115