## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-21 00:00:00 至 2025-09-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.087 | 8.21 | 8.29 | 8.35 | 1.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0
01~02时 | 0.085 | 8.21 | 8.27 | 8.31 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0
02~03时 | 0.049 | 8.15 | 8.23 | 8.29 | 2.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0
03~04时 | 0.028 | 8.15 | 8.22 | 8.28 | 2.23 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0
04~05时 | 0.028 | 8.17 | 8.22 | 8.26 | 2.351 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0
05~06时 | 0.025 | 8.13 | 8.18 | 8.23 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0
06~07时 | 0.016 | 8.1 | 8.17 | 8.22 | 2.208 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.06 | 8.14 | 8.2 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0
08~09时 | 0 | 8.09 | 8.15 | 8.21 | 1.144 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0
09~10时 | 0.606 | 8.08 | 8.16 | 8.26 | 0.615 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0.001
10~11时 | 11.728 | 8.15 | 8.29 | 8.35 | 0.575 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0.015
11~12时 | 14.585 | 8.3 | 8.37 | 8.48 | 0.491 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.122 | 0.016
12~13时 | 4.711 | 8.28 | 8.38 | 8.49 | 1.235 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0.005
13~14时 | 13.212 | 8.3 | 8.41 | 8.47 | 2.8 | 0.037 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.102 | 0.015
14~15时 | 7.065 | 8.29 | 8.42 | 8.52 | 2.313 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0.008
15~16时 | 1.388 | 8.36 | 8.45 | 8.52 | 1.3 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0.002
16~17时 | 0.584 | 8.35 | 8.44 | 8.51 | 2.378 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.001
17~18时 | 0.337 | 8.28 | 8.41 | 8.49 | 4.472 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0
18~19时 | 0.205 | 8.34 | 8.4 | 8.46 | 3.74 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0
19~20时 | 0.149 | 8.29 | 8.38 | 8.44 | 2.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0
20~21时 | 1.996 | 8.29 | 8.37 | 8.45 | 2.136 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0.001
21~22时 | 16.019 | 8.24 | 8.35 | 8.44 | 2 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.009
22~23时 | 11.134 | 8.22 | 8.29 | 8.38 | 2.064 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.007
23~24时 | 1.81 | 8.12 | 8.24 | 8.32 | 2.2 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0.002
有效日均值 |  |  | 8.30 |  | 2.011 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0023 |  | 0 |  | 0.928
最大值 | 16.019 | 8.36 | 8.45 | 8.52 | 4.472 | 0.037 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.325 | 0.016
最小值 | 0 | 8.06 | 8.14 | 8.2 | 0.491 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0
总量 | 85.848 |  |  |  |  | 0.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.082