## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-22 00:00:00 至 2025-09-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.664 | 8.13 | 8.2 | 8.26 | 2.249 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0.001
01~02时 | 3.864 | 8.09 | 8.17 | 8.23 | 2.353 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0.003
02~03时 | 16.135 | 8.07 | 8.14 | 8.21 | 2.4 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0.015
03~04时 | 6.678 | 7.99 | 8.07 | 8.14 | 2.5 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.008
04~05时 | 1.379 | 7.95 | 8.04 | 8.1 | 2.307 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.002
05~06时 | 5.714 | 7.96 | 8.01 | 8.06 | 1.9 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.006
06~07时 | 2.464 | 7.9 | 7.97 | 8.03 | 1.868 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0.002
07~08时 | 3.804 | 7.89 | 7.95 | 8 | 1.8 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.002
08~09时 | 1.092 | 7.9 | 7.95 | 8.01 | 1.942 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.001
09~10时 | 0.512 | 7.91 | 7.98 | 8.04 | 2.2 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0.001
10~11时 | 0.297 | 7.97 | 8.03 | 8.11 | 1.912 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0
11~12时 | 0.186 | 7.97 | 8.09 | 8.16 | 1.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0
12~13时 | 0.147 | 8.07 | 8.15 | 8.21 | 1.812 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0
13~14时 | 0.095 | 8.12 | 8.19 | 8.25 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0
14~15时 | 0.088 | 8.14 | 8.22 | 8.28 | 2.356 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0
15~16时 | 0.064 | 8.21 | 8.26 | 8.32 | 1.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0
16~17时 | 0.027 | 8.23 | 8.29 | 8.33 | 9.995 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0
17~18时 | 0.026 | 8.2 | 8.29 | 8.34 | 28.683 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0
18~19时 | 0.026 | 8.19 | 8.26 | 8.32 | 20.176 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0
19~20时 | 0.024 | 8.18 | 8.24 | 8.29 | 2.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0
20~21时 | 6.812 | 8.2 | 8.25 | 8.3 | 1.876 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.008
21~22时 | 13.584 | 8.14 | 8.21 | 8.28 | 1.4 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.014
22~23时 | 2.593 | 8.09 | 8.15 | 8.22 | 1.464 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.003
23~24时 | 0.822 | 8.06 | 8.12 | 8.17 | 1.6 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.14 |  | 4.179 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0023 |  | 0 |  | 1.004
最大值 | 16.135 | 8.23 | 8.29 | 8.34 | 28.683 | 0.039 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0.015
最小值 | 0.024 | 7.89 | 7.95 | 8 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0
总量 | 67.098 |  |  |  |  | 0.133 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.066