## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-23 00:00:00 至 2025-09-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 9.271 | 7.79 | 7.809 | 7.821 | 14.007 | 0.13 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.108 | 0.001
01~02时 | 9.375 | 7.816 | 7.825 | 7.836 | 14.433 | 0.135 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.109 | 0.001
02~03时 | 56.5 | 6.403 | 7.416 | 7.841 | 14.87 | 0.866 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.109 | 0.006
03~04时 | 71.971 | 6.405 | 6.513 | 6.905 | 15.785 | 1.136 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.11 | 0.008
04~05时 | 37.576 | 6.911 | 7.454 | 7.725 | 15.026 | 0.585 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.108 | 0.004
05~06时 | 0.84 | 7.69 | 7.708 | 7.727 | 13.438 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.106 | 0
06~07时 | 0.652 | 7.68 | 7.689 | 7.697 | 13.44 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.104 | 0
07~08时 | 11.582 | 7.673 | 7.736 | 7.822 | 13.443 | 0.156 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.1 | 0.001
08~09时 | 0.371 | 6.534 | 7.068 | 7.822 | 13.355 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0
09~10时 | 5.418 | 6.429 | 6.539 | 6.616 | 13.168 | 0.071 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.101 | 0.001
10~11时 | 89.715 | 6.033 | 6.238 | 6.533 | 13.632 | 1.246 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0049 | 0.0004 | 0.103 | 0.009
11~12时 | 72.298 | 6.139 | 6.307 | 6.402 | 14.613 | 1.057 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0034 | 0.0002 | 0.107 | 0.008
12~13时 | 64.142 | 6.333 | 6.39 | 6.468 | 15.076 | 0.989 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0.0002 | 0.235 | 0.021
13~14时 | 23.636 | 6.366 | 6.507 | 6.589 | 16.056 | 0.38 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0022 | 0.0001 | 0.44 | 0.010
14~15时 | 11.276 | 6.532 | 6.544 | 6.554 | 13.493 | 0.152 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.38 | 0.004
15~16时 | 25.423 | 6.49 | 6.604 | 6.813 | 8.069 | 0.205 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.282 | 0.007
16~17时 | 7.972 | 6.537 | 6.578 | 6.683 | 7.414 | 0.061 | 0.02 | 0 | 0.006 | 0 | 0.085 | 0.0005 | 0.214 | 0.002
17~18时 | 1.957 | 6.536 | 6.554 | 6.572 | 6.022 | 0.012 | 0.029 | 0 | 0.006 | 0 | 0.213 | 0.0004 | 0.105 | 0
18~19时 | 111.09 | 6.099 | 6.264 | 6.625 | 6.563 | 0.754 | 0.024 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.01 | 0.105 | 0.012
19~20时 | 132.447 | 6.119 | 6.308 | 6.393 | 7.712 | 1.021 | 0.018 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0076 | 0.0010 | 0.106 | 0.014
20~21时 | 81.288 | 6.339 | 6.357 | 6.381 | 6.742 | 0.569 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0059 | 0.0005 | 0.104 | 0.008
21~22时 | 41.316 | 6.339 | 6.353 | 6.42 | 4.688 | 0.194 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0032 | 0.0001 | 0.1 | 0.004
22~23时 | 13.218 | 6.416 | 6.463 | 6.631 | 5.658 | 0.09 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.612 | 0.015
23~24时 | 16.008 | 6.501 | 6.549 | 6.64 | 7.712 | 0.123 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.379 | 0.022
有效日均值 |  |  | 6.8243 |  | 11.434 |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.0214 |  | 0.222
最大值 | 132.447 | 7.816 | 7.825 | 7.841 | 16.056 | 1.246 | 0.029 | 0.002 | 0.029 | 0.001 | 0.213 | 0.01 | 1.379 | 0.022
最小值 | 0.371 | 6.033 | 6.238 | 6.381 | 4.688 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 895.3527 |  |  |  |  | 9.956 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.0148 |  | 0.160