## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.121 | 7.61 | 7.66 | 7.7 | 2.049 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.719 | 0 | 0.849 | 0
01~02时 | 0.006 | 7.58 | 7.65 | 7.68 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 1 | 0 | 0.915 | 0
02~03时 | 0 | 7.58 | 7.65 | 7.69 | 2.777 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 0.865 | 0
03~04时 | 0 | 7.57 | 7.64 | 7.68 | 5.972 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 1 | 0 | 0.683 | 0
04~05时 | 0 | 7.56 | 7.63 | 7.67 | 4.941 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 0.739 | 0
05~06时 | 0 | 7.53 | 7.61 | 7.65 | 2.852 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0063 | 0 | 1 | 0 | 0.958 | 0
06~07时 | 0 | 7.55 | 7.61 | 7.65 | 7.88 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0060 | 0 | 1 | 0 | 0.931 | 0
07~08时 | 0 | 7.52 | 7.6 | 7.64 | 18.062 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0039 | 0 | 1 | 0 | 0.831 | 0
08~09时 | 0 | 7.56 | 7.63 | 7.68 | 14.39 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.281 | 0 | 0.831 | 0
09~10时 | 0.498 | 7.57 | 7.67 | 7.73 | 6.466 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0
10~11时 | 9.845 | 7.65 | 7.71 | 7.74 | 5.124 | 0.049 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0.008
11~12时 | 14.173 | 7.7 | 7.74 | 7.79 | 2.4 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.685 | 0.010
12~13时 | 16.745 | 7.75 | 7.81 | 7.87 | 2.367 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.056 | 0.001 | 0.676 | 0.011
13~14时 | 17.056 | 7.8 | 7.86 | 7.9 | 2.3 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.644 | 0.011
14~15时 | 11.605 | 7.83 | 7.89 | 7.94 | 2.237 | 0.026 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0070 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.7 | 0.008
15~16时 | 8.208 | 7.87 | 7.93 | 7.96 | 2.1 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.001 | 0 | 0.895 | 0.007
16~17时 | 3.152 | 7.87 | 7.94 | 7.99 | 7.338 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0.003
17~18时 | 1.21 | 7.87 | 7.92 | 7.97 | 17.306 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.001
18~19时 | 6.635 | 7.84 | 7.91 | 7.95 | 12.354 | 0.056 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0.005
19~20时 | 16.46 | 7.83 | 7.88 | 7.91 | 2.3 | 0.038 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.728 | 0.012
20~21时 | 16.731 | 7.82 | 7.87 | 7.91 | 2.333 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.787 | 0.013
21~22时 | 7.522 | 7.84 | 7.89 | 7.93 | 2.4 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0.008
22~23时 | 1.322 | 7.81 | 7.88 | 7.92 | 2.024 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0.001
23~24时 | 0.573 | 7.79 | 7.87 | 7.91 | 1.2 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0
有效日均值 |  |  | 7.77 |  | 5.432 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0070 |  | 0.336 |  | 0.801
最大值 | 17.056 | 7.87 | 7.94 | 7.99 | 18.062 | 0.056 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 1 | 0.001 | 1.002 | 0.013
最小值 | 0 | 7.52 | 7.6 | 7.64 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0
总量 | 131.860 |  |  |  |  | 0.400 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.001 |  | 0.098