## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-25 00:00:00 至 2025-09-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 146.893 | 6.165 | 6.392 | 6.761 | 4.209 | 0.618 | 0.017 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 2.94 | 0.432
01~02时 | 104.458 | 6.345 | 6.964 | 8.249 | 4.088 | 0.427 | 0.017 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 2.922 | 0.305
02~03时 | 81.415 | 6.86 | 7.642 | 8.181 | 4.029 | 0.326 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0047 | 0.0005 | 2.608 | 0.204
03~04时 | 114.484 | 7.07 | 7.293 | 7.408 | 3.911 | 0.448 | 0.014 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.01 | 0.0012 | 2.117 | 0.242
04~05时 | 103.258 | 7.06 | 7.134 | 7.246 | 3.46 | 0.36 | 0.016 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.0085 | 0.0009 | 1.797 | 0.187
05~06时 | 45.805 | 7.091 | 7.207 | 7.459 | 2.571 | 0.118 | 0.018 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0.0002 | 1.297 | 0.059
06~07时 | 82.718 | 6.49 | 7.063 | 7.663 | 3.166 | 0.291 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0.0008 | 1.375 | 0.118
07~08时 | 55.382 | 6.273 | 6.572 | 7.024 | 4.356 | 0.241 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0007 | 1.495 | 0.083
08~09时 | 30.479 | 6.242 | 6.467 | 6.897 | 3.642 | 0.119 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0.0003 | 1.277 | 0.041
09~10时 | 3.707 | 6.687 | 6.997 | 7.187 | 2.215 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.933 | 0.003
10~11时 | 66.112 | 6.35 | 6.992 | 7.259 | 2.242 | 0.149 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0.0002 | 1.354 | 0.103
11~12时 | 88.161 | 7.136 | 7.33 | 7.622 | 2.3 | 0.203 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0002 | 2.013 | 0.177
12~13时 | 74.262 | 7.625 | 7.803 | 8.172 | 2.367 | 0.175 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0037 | 0.0003 | 1.804 | 0.136
13~14时 | 22.782 | 7.739 | 7.922 | 8.248 | 2.5 | 0.057 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 1.476 | 0.034
14~15时 | 3.787 | 7.56 | 7.654 | 7.753 | 2.533 | 0.010 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0047 | 0 | 1.378 | 0.005
15~16时 | 2.303 | 7.555 | 7.564 | 7.576 | 2.6 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0 | 1.223 | 0.003
16~17时 | 97.193 | 6.953 | 7.327 | 7.619 | 2.4 | 0.224 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0.0002 | 1.025 | 0.091
17~18时 | 120.73 | 7.562 | 7.861 | 8.211 | 2 | 0.241 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 0.711 | 0.086
18~19时 | 108.145 | 6.74 | 7.325 | 8.018 | 2.233 | 0.251 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.973 | 0.115
19~20时 | 139.815 | 6.656 | 7.099 | 7.505 | 2.7 | 0.377 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0002 | 1.387 | 0.194
20~21时 | 142.384 | 6.467 | 6.72 | 7.176 | 2.631 | 0.373 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.0011 | 0.0002 | 1.746 | 0.254
21~22时 | 78.318 | 6.591 | 7.292 | 7.747 | 2.5 | 0.196 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.313 | 0.181
22~23时 | 77.498 | 6.271 | 7.027 | 7.764 | 2.633 | 0.212 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.293 | 0.176
23~24时 | 127.799 | 6.16 | 6.256 | 6.356 | 2.9 | 0.371 | 0.005 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 2.261 | 0.289
有效日均值 |  |  | 7.1630 |  | 2.924 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.0041 |  | 1.697
最大值 | 146.893 | 7.739 | 7.922 | 8.249 | 4.356 | 0.618 | 0.018 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.011 | 0.0012 | 2.94 | 0.432
最小值 | 2.303 | 6.16 | 6.256 | 6.356 | 2 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.711 | 0.003
总量 | 1917.9004 |  |  |  |  | 5.801 |  | 0.018 |  | 0.010 |  | 0.0067 |  | 3.520