## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-30 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.016 | 8.19 | 8.26 | 8.32 | 27.408 | 0 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.898 | 0
01~02时 | 0.017 | 8.1 | 8.23 | 8.29 | 54.48 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0045 | 0 | 1.062 | 0
02~03时 | 0.007 | 8.15 | 8.23 | 8.29 | 39.933 | 0 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0044 | 0 | 1.027 | 0
03~04时 | 0 | 8.1 | 8.2 | 8.27 | 13.244 | 0 | 0.025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.896 | 0
04~05时 | 0 | 8.09 | 8.19 | 8.27 | 18.464 | 0 | 0.028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.874 | 0
05~06时 | 0 | 8.08 | 8.18 | 8.25 | 28.158 | 0 | 0.031 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.793 | 0
06~07时 | 0 | 8.1 | 8.18 | 8.24 | 20.783 | 0 | 0.029 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.783 | 0
07~08时 | 0 | 8.07 | 8.16 | 8.24 | 6.217 | 0 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.75 | 0
08~09时 | 0.003 | 8.1 | 8.24 | 8.34 | 6.92 | 0 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.754 | 0
09~10时 | 5.355 | 8.26 | 8.35 | 8.42 | 8.226 | 0.044 | 0.025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.77 | 0.004
10~11时 | 14.888 | 8.34 | 8.37 | 8.41 | 6.117 | 0.091 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 0.797 | 0.012
11~12时 | 14.901 | 8.33 | 8.37 | 8.39 | 2.2 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.897 | 0.013
12~13时 | 13.842 | 8.34 | 8.39 | 8.43 | 2.385 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.893 | 0.012
13~14时 | 3.347 | 8.31 | 8.39 | 8.45 | 2.73 | 0.009 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.878 | 0.003
14~15时 | 0.924 | 8.37 | 8.43 | 8.49 | 6.147 | 0.005 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.865 | 0.001
15~16时 | 0.465 | 8.4 | 8.45 | 8.51 | 12.492 | 0.006 | 0.022 | 0 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.815 | 0
16~17时 | 0.259 | 8.45 | 8.51 | 8.57 | 10.867 | 0.003 | 0.021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.824 | 0
17~18时 | 0.164 | 8.43 | 8.5 | 8.55 | 7.85 | 0.001 | 0.021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.858 | 0
18~19时 | 0.117 | 8.44 | 8.51 | 8.57 | 11.774 | 0.001 | 0.021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.844 | 0
19~20时 | 0.079 | 8.42 | 8.48 | 8.54 | 19.061 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.795 | 0
20~21时 | 0.071 | 8.39 | 8.47 | 8.53 | 16.276 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.813 | 0
21~22时 | 0.035 | 8.31 | 8.43 | 8.5 | 11.103 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.878 | 0
22~23时 | 0.014 | 8.34 | 8.41 | 8.49 | 15.427 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.851 | 0
23~24时 | 0.015 | 8.26 | 8.35 | 8.45 | 22.895 | 0 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.752 | 0
有效日均值 |  |  | 8.35 |  | 15.465 |  | 0.024 |  | 0.009 |  | 0.0094 |  | 0.849
最大值 | 14.901 | 8.45 | 8.51 | 8.57 | 54.48 | 0.091 | 0.031 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 1.062 | 0.013
最小值 | 0 | 8.07 | 8.16 | 8.24 | 2.2 | 0 | 0.021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.75 | 0
总量 | 54.520 |  |  |  |  | 0.231 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0.046