## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-30 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.863 | 8.091 | 8.13 | 8.158 | 1.671 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.348 | 0.001
01~02时 | 8.707 | 7.584 | 8.096 | 8.839 | 2 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.396 | 0.003
02~03时 | 89.628 | 6.564 | 7.444 | 8.81 | 1.865 | 0.167 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0.003 | 0.0017 | 0.0002 | 0.282 | 0.025
03~04时 | 61.154 | 6.503 | 6.698 | 7.619 | 1.6 | 0.098 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.0021 | 0.0001 | 0.109 | 0.007
04~05时 | 27.557 | 7.629 | 8.117 | 8.262 | 1.94 | 0.053 | 0.005 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.0017 | 0 | 0.108 | 0.003
05~06时 | 3.559 | 7.973 | 8.181 | 8.315 | 2.6 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.106 | 0
06~07时 | 18.631 | 7.734 | 8.172 | 8.688 | 2.532 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.0066 | 0.0003 | 0.082 | 0.001
07~08时 | 8.317 | 8.295 | 8.531 | 8.741 | 2.4 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.046 | 0
08~09时 | 2.439 | 7.994 | 8.144 | 8.297 | 2.4 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0 | 0.011 | 0 | 0.034 | 0
09~10时 | 2.749 | 8.169 | 8.195 | 8.213 | 2.4 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.015 | 0
10~11时 | 79.537 | 6.388 | 7.139 | 8.22 | 2.265 | 0.174 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0046 | 0.0003 | 0.05 | 0.006
11~12时 | 82.861 | 6.473 | 6.862 | 7.138 | 2 | 0.166 | 0.004 | 0 | 0.035 | 0.003 | 0.0025 | 0.0002 | 0.104 | 0.009
12~13时 | 14.05 | 7.148 | 7.523 | 7.692 | 2.27 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.336 | 0.002
13~14时 | 2.45 | 7.694 | 7.878 | 7.98 | 2.8 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.715 | 0.002
14~15时 | 2.107 | 7.97 | 8.039 | 8.093 | 2.63 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.899 | 0.002
15~16时 | 2.449 | 8.083 | 8.132 | 8.162 | 2.3 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.016 | 0 | 1.183 | 0.003
16~17时 | 2.208 | 8.079 | 8.135 | 8.185 | 2.232 | 0.005 | 0.010 | 0 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0 | 0.852 | 0.002
17~18时 | 3.159 | 8.137 | 8.272 | 8.32 | 2.1 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.337 | 0.001
18~19时 | 84.986 | 6.738 | 7.41 | 8.316 | 1.994 | 0.165 | 0.014 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.241 | 0.017
19~20时 | 102.042 | 7.141 | 7.694 | 7.962 | 1.8 | 0.184 | 0.014 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.0027 | 0.0003 | 0.091 | 0.009
20~21时 | 49.573 | 7.529 | 7.639 | 7.839 | 1.871 | 0.091 | 0.012 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.0048 | 0.0002 | 0.86 | 0.024
21~22时 | 4.149 | 7.547 | 7.752 | 7.927 | 2 | 0.008 | 0.010 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0079 | 0 | 2.054 | 0.009
22~23时 | 3.125 | 7.921 | 8.009 | 8.074 | 1.798 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0064 | 0 | 2.394 | 0.007
23~24时 | 3.026 | 8.06 | 8.105 | 8.135 | 1.4 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0041 | 0 | 2.921 | 0.009
有效日均值 |  |  | 7.8461 |  | 2.119 |  | 0.007 |  | 0.030 |  | 0.0056 |  | 0.607
最大值 | 102.042 | 8.295 | 8.531 | 8.839 | 2.8 | 0.184 | 0.014 | 0.001 | 0.043 | 0.003 | 0.016 | 0.0004 | 2.921 | 0.025
最小值 | 1.863 | 6.388 | 6.698 | 7.138 | 1.4 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.015 | 0
总量 | 660.3364 |  |  |  |  | 1.282 |  | 0.005 |  | 0.019 |  | 0.0023 |  | 0.141