## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 36.808 | 7.447 | 8.011 | 8.298 | 1.935 | 0.101 | 0.010 | 0.001 | 0.026 | 0.001 | 0.0033 | 0.0001 | 2.228 | 0.048
01~02时 | 60.941 | 7.616 | 7.696 | 7.951 | 2.9 | 0.177 | 0.015 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.0022 | 0.0001 | 1.144 | 0.07
02~03时 | 66.794 | 6.726 | 7.765 | 8.062 | 2.259 | 0.139 | 0.015 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.73 | 0.041
03~04时 | 45.668 | 7.87 | 8.185 | 8.581 | 1 | 0.046 | 0.015 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.131 | 0.006
04~05时 | 12.068 | 8.312 | 8.371 | 8.474 | 1.136 | 0.014 | 0.016 | 0 | 0.021 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.12 | 0.001
05~06时 | 12.516 | 8.291 | 8.305 | 8.324 | 1.4 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.023 | 0 | 0.024 | 0.0003 | 0.104 | 0.001
06~07时 | 34.82 | 7.001 | 7.997 | 8.301 | 1.931 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.026 | 0.0009 | 0.099 | 0.003
07~08时 | 8.029 | 8.235 | 8.306 | 8.379 | 2.9 | 0.023 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0.091 | 0.001
08~09时 | 1.46 | 8.078 | 8.144 | 8.274 | 2.865 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.022 | 0 | 0.091 | 0
09~10时 | 1.473 | 8.031 | 8.104 | 8.133 | 2.8 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0 | 0.011 | 0 | 0.091 | 0
10~11时 | 84.328 | 6.768 | 7.636 | 8.129 | 2.329 | 0.17 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.0092 | 0.0006 | 0.075 | 0.005
11~12时 | 40 | 7.766 | 8.007 | 8.282 | 1.4 | 0.056 | 0.005 | 0 | 0.045 | 0.002 | 0.0054 | 0.0002 | 0.049 | 0.002
12~13时 | 22.848 | 7.867 | 7.879 | 7.898 | 1.906 | 0.044 | 0.005 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.0045 | 0.0001 | 0.278 | 0.006
13~14时 | 16.66 | 7.889 | 7.914 | 7.994 | 2.9 | 0.048 | 0.005 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.0031 | 0.0001 | 0.611 | 0.010
14~15时 | 20.519 | 6.748 | 7.853 | 8.122 | 2.326 | 0.027 | 0.006 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.0025 | 0 | 0.802 | 0.021
15~16时 | 26.948 | 7.208 | 7.55 | 7.767 | 1.2 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.044 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 1.08 | 0.029
16~17时 | 5.364 | 7.746 | 7.917 | 7.986 | 1.774 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.002 | 0.006
17~18时 | 5.543 | 7.986 | 8.048 | 8.109 | 2.9 | 0.016 | 0.010 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.881 | 0.005
18~19时 | 84.345 | 6.711 | 7.253 | 8.145 | 2.461 | 0.192 | 0.009 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.552 | 0.035
19~20时 | 60.222 | 6.713 | 7.155 | 8.303 | 1.6 | 0.096 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.038 | 0.002
20~21时 | 34.429 | 8.199 | 8.376 | 9.07 | 1.459 | 0.052 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.434 | 0.011
21~22时 | 27.298 | 6.559 | 7.77 | 8.267 | 1.2 | 0.033 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 1.017 | 0.028
22~23时 | 23.964 | 6.973 | 7.577 | 8.103 | 1.589 | 0.033 | 0.011 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.802 | 0.022
23~24时 | 8.687 | 8.093 | 8.173 | 8.224 | 2.3 | 0.02 | 0.011 | 0 | 0.06 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.485 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.9166 |  | 2.020 |  | 0.010 |  | 0.031 |  | 0.0070 |  | 0.539
最大值 | 84.345 | 8.312 | 8.376 | 9.07 | 2.9 | 0.192 | 0.017 | 0.001 | 0.06 | 0.003 | 0.029 | 0.0009 | 2.228 | 0.07
最小值 | 1.46 | 6.559 | 7.155 | 7.767 | 1 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.038 | 0
总量 | 741.7408 |  |  |  |  | 1.415 |  | 0.007 |  | 0.022 |  | 0.0034 |  | 0.359