## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.001 | 8.29 | 8.36 | 8.44 | 18.592 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0
01~02时 | 0 | 8.23 | 8.34 | 8.42 | 10.6 | 0 | 0.022 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0
02~03时 | 0 | 8.25 | 8.34 | 8.41 | 11.084 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0080 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0
03~04时 | 0 | 8.24 | 8.32 | 8.39 | 11.984 | 0 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0
04~05时 | 0 | 8.23 | 8.31 | 8.37 | 13.593 | 0 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0
05~06时 | 0 | 8.2 | 8.29 | 8.34 | 16.407 | 0 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0
06~07时 | 0 | 8.18 | 8.28 | 8.33 | 16.189 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0
07~08时 | 0 | 8.21 | 8.27 | 8.33 | 15.785 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0
08~09时 | 0 | 8.27 | 8.34 | 8.41 | 16.362 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0
09~10时 | 0 | 8.32 | 8.42 | 8.51 | 17.433 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0
10~11时 | 4.466 | 8.46 | 8.52 | 8.59 | 15.443 | 0.057 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.386 | 0.002
11~12时 | 14.866 | 8.46 | 8.49 | 8.52 | 11.747 | 0.175 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.519 | 0.008
12~13时 | 14.986 | 8.44 | 8.49 | 8.52 | 14.419 | 0.215 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.564 | 0.008
13~14时 | 7.023 | 8.46 | 8.5 | 8.54 | 19.089 | 0.134 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.731 | 0.005
14~15时 | 3.789 | 8.41 | 8.5 | 8.54 | 20.918 | 0.077 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.656 | 0.003
15~16时 | 1.207 | 8.44 | 8.49 | 8.54 | 24.315 | 0.029 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0
16~17时 | 0.527 | 8.43 | 8.51 | 8.58 | 30.107 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0
17~18时 | 0.284 | 8.48 | 8.54 | 8.6 | 40.233 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0
18~19时 | 0.178 | 8.44 | 8.52 | 8.6 | 33.677 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0
19~20时 | 0.139 | 8.42 | 8.5 | 8.55 | 21.502 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0
20~21时 | 0.089 | 8.41 | 8.5 | 8.56 | 18.394 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0
21~22时 | 0.08 | 8.4 | 8.47 | 8.53 | 12.623 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0
22~23时 | 0.071 | 8.34 | 8.44 | 8.52 | 10.688 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
23~24时 | 0.027 | 8.28 | 8.4 | 8.49 | 7.094 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0
有效日均值 |  |  | 8.42 |  | 17.845 |  | 0.010 |  | 0.009 |  | 0.0088 |  | 0 |  | 0.601
最大值 | 14.986 | 8.48 | 8.54 | 8.6 | 40.233 | 0.215 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.876 | 0.008
最小值 | 0 | 8.18 | 8.27 | 8.33 | 7.094 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0
总量 | 47.732 |  |  |  |  | 0.727 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 0.027