## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-02 00:00:00 至 2025-10-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 31.83 | 6.595 | 7.729 | 8.112 | 1.867 | 0.034 | 0.010 | 0 | 0.057 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 0.394 | 0.009
01~02时 | 49.839 | 7.679 | 8.279 | 8.58 | 1 | 0.05 | 0.009 | 0 | 0.048 | 0.002 | 0.0006 | 0 | 0.26 | 0.013
02~03时 | 37.719 | 7.379 | 8.493 | 9.154 | 1.106 | 0.047 | 0.021 | 0.001 | 0.044 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.437 | 0.024
03~04时 | 56.147 | 8.495 | 9.013 | 9.218 | 1.3 | 0.073 | 0.032 | 0.002 | 0.033 | 0.002 | 0.0003 | 0 | 0.699 | 0.039
04~05时 | 9.216 | 7.693 | 8.302 | 8.5 | 1.513 | 0.014 | 0.029 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.522 | 0.005
05~06时 | 9.085 | 8.208 | 8.28 | 8.299 | 1.9 | 0.017 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.257 | 0.002
06~07时 | 41.526 | 7.575 | 8.462 | 8.738 | 1.971 | 0.08 | 0.025 | 0.001 | 0.024 | 0.001 | 0.015 | 0.0004 | 0.163 | 0.008
07~08时 | 6.401 | 8.172 | 8.379 | 8.585 | 2.1 | 0.013 | 0.025 | 0 | 0.022 | 0 | 0.036 | 0.0002 | 0.021 | 0
08~09时 | 1.246 | 8.202 | 8.258 | 8.299 | 2.268 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0.024 | 0 | 0.027 | 0 | 0.058 | 0
09~10时 | 1.311 | 8.15 | 8.185 | 8.228 | 2.6 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0.028 | 0 | 0.014 | 0 | 0.116 | 0
10~11时 | 68.719 | 7.148 | 7.929 | 8.207 | 2.25 | 0.132 | 0.018 | 0.001 | 0.032 | 0.002 | 0.011 | 0.0005 | 0.089 | 0.004
11~12时 | 76.688 | 7.873 | 8.225 | 8.554 | 1.6 | 0.123 | 0.02 | 0.002 | 0.04 | 0.003 | 0.0059 | 0.0005 | 0.049 | 0.004
12~13时 | 63.267 | 7.65 | 8.186 | 8.393 | 1.705 | 0.113 | 0.018 | 0.001 | 0.042 | 0.003 | 0.0049 | 0.0003 | 0.816 | 0.081
13~14时 | 10.408 | 7.872 | 8.13 | 8.25 | 1.9 | 0.02 | 0.016 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0034 | 0 | 1.95 | 0.02
14~15时 | 6.496 | 7.556 | 8.213 | 8.398 | 1.9 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0032 | 0 | 1.607 | 0.012
15~16时 | 31.182 | 7.48 | 7.781 | 8.294 | 1.9 | 0.059 | 0.010 | 0 | 0.048 | 0.001 | 0.0029 | 0.0001 | 1.056 | 0.033
16~17时 | 4.164 | 7.982 | 8.111 | 8.216 | 1.97 | 0.008 | 0.011 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.736 | 0.003
17~18时 | 2.364 | 8.209 | 8.243 | 8.288 | 2.1 | 0.005 | 0.013 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.257 | 0.001
18~19时 | 75.863 | 6.795 | 7.566 | 8.283 | 1.933 | 0.139 | 0.011 | 0.001 | 0.031 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 0.156 | 0.007
19~20时 | 102.375 | 7.316 | 7.881 | 8.252 | 1.6 | 0.164 | 0.010 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 0.004 | 0
20~21时 | 118.581 | 7.541 | 7.892 | 8.274 | 1.425 | 0.168 | 0.011 | 0.001 | 0.03 | 0.004 | 0.0010 | 0.0001 | 0.453 | 0.056
21~22时 | 73.126 | 7.002 | 7.213 | 7.541 | 1.1 | 0.08 | 0.011 | 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 1.127 | 0.082
22~23时 | 10.964 | 7.53 | 8.071 | 8.218 | 1.59 | 0.013 | 0.010 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.089 | 0.012
23~24时 | 1.822 | 8.066 | 8.124 | 8.148 | 2.5 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.031 | 0.002
有效日均值 |  |  | 8.1232 |  | 1.796 |  | 0.016 |  | 0.035 |  | 0.0058 |  | 0.556
最大值 | 118.581 | 8.495 | 9.013 | 9.218 | 2.6 | 0.168 | 0.032 | 0.002 | 0.057 | 0.004 | 0.036 | 0.0005 | 1.95 | 0.082
最小值 | 1.246 | 6.595 | 7.213 | 7.541 | 1 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.004 | 0
总量 | 890.3494 |  |  |  |  | 1.376 |  | 0.014 |  | 0.031 |  | 0.0026 |  | 0.420