## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-03 00:00:00 至 2025-10-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.012 | 8.45 | 8.56 | 8.62 | 22.374 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0
01~02时 | 0.012 | 8.45 | 8.54 | 8.6 | 19.192 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0
02~03时 | 0.008 | 8.44 | 8.53 | 8.6 | 17.368 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0
03~04时 | 0 | 8.42 | 8.51 | 8.58 | 13.878 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0
04~05时 | 0 | 8.42 | 8.52 | 8.58 | 19.72 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.001 | 0 | 0.922 | 0
05~06时 | 0 | 8.43 | 8.51 | 8.58 | 29.957 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.002 | 0 | 2.202 | 0
06~07时 | 0 | 8.43 | 8.5 | 8.58 | 29.831 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.001 | 0 | 1.949 | 0
07~08时 | 0 | 8.46 | 8.53 | 8.62 | 29.591 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0
08~09时 | 0.58 | 8.53 | 8.64 | 8.73 | 26.375 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0
09~10时 | 10.945 | 8.65 | 8.7 | 8.75 | 20.617 | 0.226 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0.008
10~11时 | 15.255 | 8.68 | 8.71 | 8.74 | 24.675 | 0.377 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0043 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.743 | 0.011
11~12时 | 14.292 | 8.67 | 8.71 | 8.74 | 32.435 | 0.464 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.71 | 0.010
12~13时 | 3.513 | 8.63 | 8.69 | 8.74 | 26.933 | 0.104 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.693 | 0.002
13~14时 | 0.95 | 8.68 | 8.71 | 8.74 | 16.41 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.001
14~15时 | 0.462 | 8.67 | 8.7 | 8.74 | 25.539 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0
15~16时 | 0.261 | 8.61 | 8.67 | 8.73 | 43 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0
16~17时 | 0.17 | 8.61 | 8.69 | 8.75 | 66.625 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0
17~18时 | 0.128 | 8.66 | 8.7 | 8.75 | 111.811 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0
18~19时 | 0.083 | 8.6 | 8.69 | 8.76 | 81.369 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0
19~20时 | 0.073 | 8.55 | 8.63 | 8.72 | 26.858 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
20~21时 | 0.033 | 8.51 | 8.63 | 8.69 | 79.08 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0
21~22时 | 0.012 | 8.53 | 8.63 | 8.69 | 172.595 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0
22~23时 | 0.011 | 8.56 | 8.63 | 8.69 | 117.396 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0
23~24时 | 0.011 | 8.51 | 8.6 | 8.66 | 18.55 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0
有效日均值 |  |  | 8.62 |  | 26.366 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.0053 |  | 0 |  | 0.73
最大值 | 15.255 | 8.68 | 8.71 | 8.76 | 172.595 | 0.464 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.002 | 0 | 2.202 | 0.011
最小值 | 0 | 8.42 | 8.5 | 8.58 | 13.878 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0
总量 | 46.815 |  |  |  |  | 1.171 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.031