## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-03 00:00:00 至 2025-10-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.715 | 8.054 | 8.132 | 8.176 | 2.465 | 0.004 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.705 | 0.001
01~02时 | 1.751 | 8.159 | 8.177 | 8.196 | 2.4 | 0.004 | 0.011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.217 | 0
02~03时 | 77.762 | 6.435 | 7.119 | 8.2 | 2.435 | 0.191 | 0.010 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.175 | 0.012
03~04时 | 121.18 | 6.452 | 6.781 | 7.17 | 2.5 | 0.303 | 0.010 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 0.106 | 0.013
04~05时 | 42.908 | 7.06 | 7.16 | 7.33 | 2.217 | 0.106 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0.007
05~06时 | 54.286 | 7.139 | 7.242 | 7.488 | 1.7 | 0.092 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 1.067 | 0.058
06~07时 | 2.533 | 7.496 | 7.766 | 7.959 | 1.453 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.011 | 0 | 1.249 | 0.003
07~08时 | 2.586 | 7.954 | 8.02 | 8.109 | 1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 1.526 | 0.004
08~09时 | 1.586 | 8.103 | 8.14 | 8.164 | 1.212 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.024 | 0 | 0.02 | 0 | 0.981 | 0.002
09~10时 | 38.844 | 7.551 | 7.898 | 8.152 | 1.6 | 0.062 | 0.014 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.0004 | 0.148 | 0.006
10~11时 | 92.634 | 6.758 | 7.46 | 8.203 | 1.985 | 0.205 | 0.014 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.0083 | 0.0006 | 0.148 | 0.014
11~12时 | 110.72 | 7.046 | 7.525 | 7.948 | 2.7 | 0.299 | 0.014 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.0046 | 0.0005 | 0.148 | 0.016
12~13时 | 38.196 | 7.743 | 7.927 | 8.179 | 2.284 | 0.099 | 0.011 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.0038 | 0.0002 | 0.388 | 0.008
13~14时 | 4.315 | 8.016 | 8.154 | 8.25 | 1.5 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.755 | 0.003
14~15时 | 30.652 | 7.44 | 7.734 | 8.026 | 1.71 | 0.053 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.504 | 0.014
15~16时 | 6.593 | 7.675 | 7.965 | 8.462 | 2.1 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.121 | 0.001
16~17时 | 0.387 | 8.007 | 8.119 | 8.344 | 1.89 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.115 | 0
17~18时 | 0.302 | 7.907 | 7.936 | 8.009 | 1.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.107 | 0
18~19时 | 81.81 | 6.874 | 7.712 | 8.101 | 1.57 | 0.133 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.105 | 0.008
19~20时 | 74.42 | 7.917 | 8.283 | 8.487 | 1.7 | 0.127 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.101 | 0.008
20~21时 | 62.784 | 8.064 | 8.279 | 8.435 | 5.469 | 0.461 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.104 | 0.007
21~22时 | 56.982 | 8.233 | 8.275 | 8.349 | 11.98 | 0.683 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.108 | 0.006
22~23时 | 27.982 | 7.977 | 8.287 | 8.374 | 8.763 | 0.194 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.108 | 0.003
23~24时 | 12.01 | 8.323 | 8.379 | 8.406 | 2.7 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.108 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.8534 |  | 2.785 |  | 0.009 |  | 0.024 |  | 0.0044 |  | 0.399
最大值 | 121.18 | 8.323 | 8.379 | 8.487 | 11.98 | 0.683 | 0.014 | 0.002 | 0.035 | 0.003 | 0.027 | 0.0006 | 1.526 | 0.058
最小值 | 0.302 | 6.435 | 6.781 | 7.17 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 944.9476 |  |  |  |  | 3.077 |  | 0.009 |  | 0.021 |  | 0.0025 |  | 0.194