## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-04 00:00:00 至 2025-10-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.011 | 8.298 | 8.384 | 8.433 | 2.735 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.278 | 0.001
01~02时 | 2.373 | 8.277 | 8.306 | 8.334 | 2.8 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.525 | 0.001
02~03时 | 97.761 | 6.99 | 7.492 | 8.37 | 2.66 | 0.255 | 0.006 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.36 | 0.029
03~04时 | 61.667 | 7.066 | 7.386 | 7.867 | 2.4 | 0.148 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.102 | 0.006
04~05时 | 5.469 | 7.867 | 8.067 | 8.16 | 2.33 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.104 | 0.001
05~06时 | 0.76 | 7.747 | 7.787 | 7.971 | 2.2 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.106 | 0
06~07时 | 0.512 | 7.777 | 7.851 | 7.915 | 1.992 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.105 | 0
07~08时 | 0.434 | 7.91 | 7.99 | 8.052 | 1.6 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0 | 0.103 | 0
08~09时 | 10.777 | 7.949 | 8.465 | 9.347 | 1.877 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.072 | 0.001
09~10时 | 6.228 | 8.488 | 8.508 | 8.534 | 2.4 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.027 | 0
10~11时 | 104.388 | 6.926 | 7.897 | 8.519 | 2.26 | 0.23 | 0.006 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0065 | 0.0006 | 0.056 | 0.007
11~12时 | 57.433 | 7.858 | 8.206 | 8.384 | 2 | 0.115 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0045 | 0.0003 | 0.102 | 0.006
12~13时 | 91.444 | 7.107 | 8.069 | 8.344 | 1.79 | 0.153 | 0.007 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.0038 | 0.0003 | 0.102 | 0.009
13~14时 | 103.407 | 7.938 | 7.992 | 8.226 | 1.4 | 0.145 | 0.006 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.0028 | 0.0003 | 0.103 | 0.011
14~15时 | 7.38 | 8.242 | 8.293 | 8.323 | 1.677 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.103 | 0.001
15~16时 | 0.674 | 7.808 | 7.932 | 8.274 | 2.2 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.104 | 0
16~17时 | 2.151 | 7.763 | 7.927 | 8.148 | 1.992 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.104 | 0
17~18时 | 1.562 | 8.129 | 8.215 | 8.301 | 1.6 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.105 | 0
18~19时 | 97.275 | 7.382 | 7.781 | 8.369 | 2.02 | 0.213 | 0.006 | 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.18 | 0.021
19~20时 | 66.226 | 7.492 | 7.925 | 8.218 | 2.8 | 0.185 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0.292 | 0.019
20~21时 | 88.787 | 7.199 | 7.741 | 8.272 | 2.212 | 0.174 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.189 | 0.013
21~22时 | 54.08 | 7.031 | 7.135 | 7.361 | 1.1 | 0.059 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 0.038 | 0.002
22~23时 | 1.227 | 7.048 | 7.164 | 7.277 | 1.169 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.07 | 0
23~24时 | 0.822 | 7.232 | 7.293 | 7.458 | 1.3 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.119 | 0
有效日均值 |  |  | 7.9091 |  | 2.021 |  | 0.007 |  | 0.018 |  | 0.0037 |  | 0.144
最大值 | 104.388 | 8.488 | 8.508 | 9.347 | 2.8 | 0.255 | 0.012 | 0.001 | 0.031 | 0.002 | 0.02 | 0.0006 | 0.525 | 0.029
最小值 | 0.434 | 6.926 | 7.135 | 7.277 | 1.1 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.027 | 0
总量 | 869.8609 |  |  |  |  | 1.776 |  | 0.006 |  | 0.015 |  | 0.0022 |  | 0.129